## 封1
| 成自高铁建设涉及塘堰迁扩建工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## 封2
| 成自高铁建设涉及塘堰迁扩建工程 |  |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## 填表须知
填表须知
合同编号：
工程名称： | 成自高铁建设涉及塘堰迁扩建工程
1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。 4、金额（价格）均应以 人民币 表示。

## 总说明
总说明
合同编号：
工程名称： | 成自高铁建设涉及塘堰迁扩建工程
一、工程概况 详《成自高铁建设涉及塘堰迁扩建工程》设计文本及图纸。 二、招标的范围 施工图图纸及工程量清单所列全部内容。 三、工程量清单编制依据 1四川省水利厅川水发【2015】9号文关于颁发《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》 2.四川省水利厅关于颁发《四川省水利水电建筑工程预算定额》的通知（川水发[2007]20号） 3.川水函[2019]610号文颁发的〈四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后〈四川省水利水电建筑工程设计概（估）算编制规定〉相应调整办法》的通知〉； 4.施工图 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求 1.工程质量要求：达到现行施工质量验收规范中的合格标准。 2.材料质量要求：材料、设备选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求。 3.按照实施方案图纸、设计文件及施工规范要求。 五、其它需要说明的问题 1.投标材料设备单价必须包含采购点至施工现场过程中发生的一切费用（如材料设备原价、运杂费、包装费、运输保险费以及转运费等）。 2.所有砼、预制砼构件预算费用已包含模板费用在内，投标人应充分考虑，结算时不再支付任何模板费用。 3.本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，结算时按实际完工数量进行结算。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。 4.单价分析表中应包括施工中必需的超填、施工损耗及施工附加量，并包括除以上各项费用外，合同中明示或暗示的所有一切责任、义务和风险等费用。 5.投标报价包括人工、材料、机械、利润、管理费及其他必须发生的一切费用，中标后不作任何调整。 6.投标人可自行到工地现场踏勘，以充分了解工地位置、道路、装卸限制、占地、青苗赔偿及任何足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长的申请将不被批准。

## 分类分项工程量
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 成自高铁建设涉及塘堰迁扩建工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 主要技术 条款编码 | 备注
第一部分 建筑工程
1 | 一 | 双合堰整治
1.1 |  | 堰塘整治
1.1.1 |  | 清淤 | m3 | 3103.5
1.1.2 |  | 清淤外运 | m3 | 3103.5
1.1.3 |  | 土方开挖 | m3 | 306
1.1.4 |  | 回填 | m3 | 114.75
1.1.5 |  | C20砼底板 | m3 | 18
1.1.6 |  | 底板钢丝网 | t | 0.4
1.1.7 |  | C25钢筋砼墙身 | m3 | 191.25
1.1.8 |  | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 38.25
1.1.9 |  | 坝顶C20砼便民路 | m3 | 4.5
1.1.10 |  | 模板制安 | m2 | 765
1.1.11 |  | 钢筋制安 | t | 2.4
1.1.12 |  | 梯步M7.5砂浆砌砖 | m3 | 0.72
1.1.13 |  | M10砂浆抹面 | m2 | 7
1.1.14 |  | 梯步C20砼底板 | m3 | 0.16
1.1.15 |  | 梯步C20砼支墩 | m3 | 0.288
1.1.16 |  | 堰塘放水 | 台时 | 72
1.2 |  | 溢洪道整治
1.2.1 |  | 土方开挖 | m3 | 30
1.2.2 |  | 回填 | m3 | 10
1.2.3 |  | M7.5砂浆砌砖 | m3 | 22.5
1.2.4 |  | M10砂浆抹面 | m2 | 150
1.2.5 |  | C20砼底板 | m3 | 2
1.3 |  | 施工便道
1.3.1 |  | 土方开挖 | m3 | 56.16
1.3.2 |  | 石方开挖 | m3 | 37.44
1.3.3 |  | 回填土石方 | m3 | 56.16
1.3.4 |  | 土地复垦土方开挖 | m3 | 56.16
1.3.5 |  | 土地复垦石方开挖 | m3 | 37.44
1.3.6 |  | 复垦回填土石方 | m3 | 56.16
2 | 二 | 周家堰整治
2.1 |  | 堰塘整治
2.1.1 |  | 清淤 | m3 | 2640
2.1.2 |  | 清淤外运 | m3 | 2640
2.1.3 |  | 土方开挖 | m3 | 225.6
2.1.4 |  | 回填 | m3 | 84.6
2.1.5 |  | C20砼底板 | m3 | 20
2.1.6 |  | 底板钢丝网 | t | 0.4
2.1.7 |  | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 28.2
2.1.8 |  | C25钢筋砼墙身 | m3 | 141
2.1.9 |  | 坝顶C20砼便民路 | m3 | 7.2
2.1.10 |  | 模板制安 | m2 | 564
2.1.11 |  | 钢筋制安 | t | 1.96
2.1.12 |  | 梯步M7.5砂浆砌砖 | m3 | 0.72
2.1.13 |  | M10砂浆抹面 | m2 | 7
2.1.14 |  | 梯步C20砼底板 | m3 | 0.16
2.1.15 |  | 梯步C20砼支墩 | m3 | 0.288
2.1.16 |  | 堰塘放水 | 台时 | 160
2.2 |  | 溢洪道整治
2.2.1 |  | 土方开挖 | m3 | 9
2.2.2 |  | 回填 | m3 | 3
2.2.3 |  | M7.5砂浆砌砖 | m3 | 6.9
2.2.4 |  | M10砂浆抹面 | m2 | 25.2
2.2.5 |  | C20砼底板 | m3 | 0.6
3 | 三 | 四方堰整治
3.1 |  | 堰塘整治
3.1.1 |  | 清淤 | m3 | 1480
3.1.2 |  | 清淤外运 | m3 | 1480
3.1.3 |  | 土方开挖 | m3 | 180
3.1.4 |  | 回填 | m3 | 67.5
3.1.5 |  | C20砼底板 | m3 | 15.5
3.1.6 |  | 底板钢丝网 | t | 0.5
3.1.7 |  | C25钢筋砼墙身 | m3 | 131.25
3.1.8 |  | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 26.25
3.1.9 |  | 坝顶C20砼便民路 | m3 | 8.1
3.1.10 |  | 模板制安 | m2 | 525
3.1.11 |  | 钢筋制安 | t | 1.5
3.1.12 |  | 梯步M7.5砂浆砌砖 | m3 | 0.72
3.1.13 |  | M10砂浆抹面 | m2 | 7
3.1.14 |  | 梯步C20砼底板 | m3 | 0.16
3.1.15 |  | 梯步C20砼支墩 | m3 | 0.288
3.1.16 |  | 堰塘放水 | 台时 | 190
3.2 |  | 溢洪道整治
3.2.1 |  | 土方开挖 | m3 | 16.2
3.2.2 |  | 回填 | m3 | 4.2
3.2.3 |  | M7.5砂浆砌砖 | m3 | 12.42
3.2.4 |  | M10砂浆抹面 | m2 | 45.36
3.2.5 |  | C20砼底板 | m3 | 1.08
4 | 四 | 湾湾堰整治
4.1 |  | 堰塘整治
4.1.1 |  | 清淤 | m3 | 3740
4.1.2 |  | 清淤外运 | m3 | 3740
4.1.3 |  | 土方开挖 | m3 | 204
4.1.4 |  | 回填 | m3 | 76.5
4.1.5 |  | C20砼底板 | m3 | 18
4.1.6 |  | 底板钢丝网 | t | 0.5
4.1.7 |  | C25钢筋砼墙身 | m3 | 127.5
4.1.8 |  | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 25.5
4.1.9 |  | 坝顶C20砼便民路 | m3 | 6.3
4.1.10 |  | 模板制安 | m2 | 510
4.1.11 |  | 钢筋制安 | t | 2
4.1.12 |  | 梯步M7.5砂浆砌砖 | m3 | 0.72
4.1.13 |  | M10砂浆抹面 | m2 | 7
4.1.14 |  | 梯步C20砼底板 | m3 | 0.16
4.1.15 |  | 梯步C20砼支墩 | m3 | 0.288
4.1.16 |  | 堰塘放水 | 台时 | 8
4.2 |  | 溢洪道整治
4.2.1 |  | 土方开挖 | m3 | 9
4.2.2 |  | 回填 | m3 | 3.3
4.2.3 |  | M7.5砂浆砌砖 | m3 | 9
4.2.4 |  | M10砂浆抹面 | m2 | 25.2
4.2.5 |  | C20砼底板 | m3 | 0.6
4.3 |  | 施工便道
4.3.1 |  | 土方开挖 | m3 | 102
4.3.2 |  | 石方开挖 | m3 | 68
4.3.3 |  | 回填土石方 | m3 | 102
4.3.4 |  | 土地复垦土方开挖 | m3 | 102
4.3.5 |  | 土地复垦石方开挖 | m3 | 68
4.3.6 |  | 复垦回填土石方 | m3 | 102